En la ciudad de Irapuato, Guanajuato; siendo las 10:00 horas del día 03 de noviembre de 2022, una vez realizada la visita al sitio de los trabajos, prevista en las Bases de la Licitación Simplificada número MIG-DGOP-EMC-LS-IV-22-026, como segundo procedimiento para la adjudicación de la obra “Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto. en la localidad Irapuato, en la colonia 5 de Septiembre en la calle Juan Escutia en el tramo de la calle Pablo Chávez a Fernando Montes de Oca” procedemos a celebrar la junta de aclaraciones y para tal efecto nos constituimos en la sala de juntas de la Dirección de Administración de Obra de la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante Fernando Ruiz Razo supervisor de obra, Javier Barajas Ibañez, Supervisor de proyectos  de Infraestructura Vial, Luis Alberto Gutiérrez Rea, Coordinador de Proyectos de Infraestructura Vial, Claudia Salas Galván, Subdirectora de Costos; Ma. Guadalupe Campos Campos, por parte de la Subdirección de Concursos y Contratos; y por los licitadores que al final de la presente se asentarán sus nombres; y la empresa por la que comparecen, para lo cual procedemos a pasar lista a los licitadores presentes, acto continuo, el desarrollo de esta junta se efectuará bajo los siguientes términos:

Como primer punto se atenderán las preguntas presentadas por los licitadores en este acto las que en líneas posteriores se citarán, y como segundo punto se efectuarán las aclaraciones por parte de la convocante.

PRIMER PUNTO:

Atención a preguntas registradas durante la junta de aclaraciones:

Peferco, S.A. de C.V.

No tiene preguntas.

Construcciones Pavimentaciones y Edificaciones Lac, S.A. de C.V.

No tiene preguntas.

Constructora Allien, S.A. de C.V.

No tiene preguntas.

Fernando Morales Amezola

No tiene preguntas.

SEGUNDO PUNTO:

Se establecen las siguientes aclaraciones por parte de la convocante:

- Se aclara en los conceptos siguientes:

Dice m2 y debe ser m3.

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| UEC.IV.16.135.1030 | Losa de concreto hidráulico, con juntas de acuerdo a proyecto de modulación de losas, con MR = 42 kg/cm2, mezcla de concreto premezclada en planta, revenimiento 12±2 cm, compactado con vibrador de inmersión, acabado escobillado, Tamaño máximo de agregado 1 ½”. El concreto será normal (resistencia a 28 días). Incluye barras pasajuntas (transversales) de acero liso montadas sobre canastillas de acero prefabricadas, así como barras de amarre corrugadas (longitudinales), sellado de juntas y curado del concreto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.009/20. | m3 |  |

La cantidad es 0.4860.

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| UEC.IH.18.155.1010 | Atraque a base de concreto hecho en obra fc = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado. | m3 | 0.4860 |

La unidad es Pza.

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| UEC.IH.18.190.1015 | Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución. | pza | 6.0000 |

- En el concepto UEC.IV.16.115.1010 relativo a riego de impregnación, dosificación es 1.2 LTS/M2.

- En el concepto UEC.IH.18.140.1010 relativo a la plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad... el material de banco es arena.

- En los conceptos relativos a línea de agua y la línea de drenaje sanitaria deberán considerar la prueba de hermeticidad en su análisis de precio unitario.

- Se les recomienda de manera general que atiendan los requisitos establecidos en las bases de licitación para la presentación de su propuesta.

Se les cuestiona a los participantes si tienen alguna pregunta por manifestar, precisando que la presente junta de aclaraciones es el último momento para realizar aclaraciones, quienes manifiestan no tener dudas al respecto.

Sin más que asentar se cierra la presente siendo las 10:40 horas del día citado al rubro, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron.

Por la convocante

Fernando Ruiz Razo

Supervisor Interno de la Dirección General de Obras Públicas			_________________________

Javier Barajas Ibañez

Supervisor de proyectos de Infraestructura Vial					_________________________

Luis Alberto Gutiérrez Rea

Coordinador de Proyectos de Infraestructura Vial				_________________________

Claudia Salas Galván

Subdirectora de Costos								_________________________

Ma. Guadalupe Campos Campos

Subdirectora de Concursos							_________________________

Por el licitador:

Peferco, S.A. de C.V.

Raúl García Tinoco								_________________________

Construcciones Pavimentaciones y Edificaciones Lac, S.A. de C.V.

Gustavo Zamora Morales							_________________________

Constructora Allien, S.A. de C.V.

Ernesto Durán Miranda								_________________________

Fernando Morales Amezola

Efraín Morales Barragán								_________________________

Por los Invitados

Contraloría Municipal

Abigail Martínez Romero							_________________________